## Sheet1
实验室安全检查项目表(二级学院填写) 学院（盖章）：_____________ 院长签字：____________
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 是否已检查此项目 | 检查要点材料是否齐全 | 已有材料 | 待补充材料
1 | 责任体系
1.1 | 院系层面安全责任体系
1.1.1 | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人 | 查院系文件
1.1.2 | 成立院系级实验室安全工作领导小组 | 由院系党政主要领导作为负责人，分管实验室安全领导及教研室、实验室等负责人参加
1.1.3 | 有实验室安全管理责任书 | 签订责任书到实验房间安全责任人，及每一位使用实验室的教师
1.2 | 队伍建设
1.2.1 | 根据需要配备专职或兼职的实验室管理人员 | 理（除数学）、工、农、医等类院系有专职实验室管理人员；文、管、艺术类、数学等院系有兼职实验室管理人；推进专业实验室技术人员队伍建设，保障队伍稳定和可持续发展
1.2.2 | 有教师、实验技术人员（含退休返聘人员）或学生组成的实验室安全督查/协查队伍 | 有设立或聘用文件，或查工作记录
2 | 规章制度
2.1 | 实验室安全管理制度
2.1.1 | 有院系级实验安全管理制度 | 建有学科特色的实验室安全管理制度，包含院系的安全检查、值班值日、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有院系发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用
2.1.2 | 有院系级实验室使用管理规范 | 结合各专业实验室实验实训操作要求，明确实验室使用规范，成文上墙。
3 | 实验场所
3.1 | 场所环境
3.1.1 | 实验场所应张贴安全信息牌 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
3.1.2 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 保持消防通道通畅
3.1.3 | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料；仪器设备安装符合建筑物承重载荷；有可燃气体的实验室不设吊顶；废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭；实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径
3.1.4 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | 应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用
3.1.5 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识；供气管道有标识，无破损；高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离
3.1.6 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源
3.1.7 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；各楼层及实验室的各级水管总阀需有明显的标识
3.2 | 消防设施
3.2.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀
3.2.2 | 紧急逃生疏散路线通畅 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上；路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项
4 | 卫生与日常管理
4.1.1 | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，不准吸烟、不使用可燃性蚊香
4.1.2 | 实验室房间须有使用记录台账 | 实验期间有使用情况记录；每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字